Контроллер КУП-20, КУП-22.

Схема подключения.

| Поз. | Наименование | Количество |  | Поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Операторная | Не поставляется |  | A2 | Установка УИЖГЭ-20 | По треб. Заказ. |
| B1 | ПДУ «Весна-ТЭЦ» | По треб. заказчика |  | B1 | Контроллер | 1 |
| B2 | Шкаф силовой | Не поставляется |  | ВК | Датчик температуры | 1 |
| Q | Выключатель автоматический | По треб. заказчика |  | L1 | Соленоид клапана | 1 |
|  |  |  |  | BR1 | Устройство УСС-Б-70 | 1 |
|  |  |  |  | SB1 | Кнопка ПУСК/СТОП | 1 |
|  |  |  |  | X2 | Коробка соединительная | 1 |

Силовой и сигнальный кабели прокладывать отдельно в металлических трубах или металлорукавах.