| Поз. | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А | Операторная | Не пост. |
| В1 | ПДУ «Весна-ТЭЦ» |  |
| В2 | ПЭВМ | Не пост. |
| ХТ | Соединительная коробка | Не пост. |
| U1-U10 | Газонаполнительная колонка (установка УИЖГЭ) |  |

Cхема подключения ПДУ «Весна-ТЭЦ» к ГНК (или установке УИЖГЭ-20), оснащенной контроллером КУП-20.